**Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. N 169н  
"Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения** аптечек для оказания первой помощи работникам"

В целях реализации [статьи 223](http://base.garant.ru/12125268/36/#block_223) Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2009, N 48, ст. 5717) и в соответствии с [пунктом 5.2.100.90](http://base.garant.ru/12136004/#block_5210090) Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного [постановлением](http://base.garant.ru/12136004/) Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11, ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 52, ст. 7104; 2011, N 2, ст. 339) приказываю:

1. Утвердить требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам согласно [приложению](http://base.garant.ru/12184830/#block_1000).

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Министр** | **Т. Голикова** |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 апреля 2011 г.

Регистрационный N 20452

**Приложение**

**Требования  
к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование изделий медицинского назначения** | **Нормативный документ** | **Форма**  **выпуска**  **(размеры)** | **Количество (штуки, упаковки)** |
| **1** | **Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран** | | | |
| **1.1** | **Жгут кровоостанавливающий** | **ГОСТ Р ИСО**  **10993-99**[**\*(1)**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1111) |  | **1 шт.** |
| **1.2** | **Бинт марлевый медицинский нестерильный** | [**ГОСТ 1172-93**](http://base.garant.ru/5923312/)[**\*(2)**](http://base.garant.ru/12184830/#block_2222) | **5 м х 5 см** | **1 шт.** |
| **1.3** | **Бинт марлевый медицинский нестерильный** | [**ГОСТ 1172-93**](http://base.garant.ru/5923312/) | **5 м х 10 см** | **1 шт.** |
| **1.4** | **Бинт марлевый медицинский нестерильный** | [**ГОСТ 1172-93**](http://base.garant.ru/5923312/) | **7 м х 14 см** | **1 шт.** |
| **1.5** | **Бинт марлевый медицинский стерильный** | [**ГОСТ 1172-93**](http://base.garant.ru/5923312/) | **5 м х 7 см** | **1 шт.** |
| **1.6** | **Бинт марлевый медицинский стерильный** | [**ГОСТ 1172-93**](http://base.garant.ru/5923312/) | **5 м х 10 см** | **2 шт.** |
| **1.7** | **Бинт марлевый медицинский стерильный** | [**ГОСТ 1172-93**](http://base.garant.ru/5923312/) | **7 м х 14 см** | **2 шт.** |
| **1.8** | **Пакет перевязочный медицинский**  **индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой** | **ГОСТ 1179-93**[**\*(3)**](http://base.garant.ru/12184830/#block_3333) |  | **1 шт.** |
| **1.9** | **Салфетки марлевые медицинские стерильные** | [**ГОСТ 16427-93**](http://base.garant.ru/5903542/)[**\*(4)**](http://base.garant.ru/12184830/#block_4444) | **Не менее**  **16x14см N 10** | **1 уп.** |
| **1.10** | **Лейкопластырь бактерицидный** | **ГОСТ Р ИСО 10993-99** | **Не менее 4 см х 10 см** | **2 шт.** |
| **1.11** | **Лейкопластырь бактерицидный** | **ГОСТ Р ИСО 10993-99** | **Не менее 1,9 см х 7,2 см** | **10 шт.** |
| **1.12** | **Лейкопластырь рулонный** | **ГОСТ Р ИСО 10993-99** | **Не менее 1 см х 250 см** | **1 шт.** |
| **2** | **Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации** | | | |
| **2.1** | **Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманная маска для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска"** | **ГОСТ Р ИСО 10993-99** |  | **1 шт.** |
| **3** | **Прочие изделия медицинского назначения** | | | |
| **3.1** | **Ножницы для разрезания повязок по Листеру** | [**ГОСТ 21239-93**](http://base.garant.ru/5905008/) **(ИСО 7741-86)**[**\*(5)**](http://base.garant.ru/12184830/#block_5555) |  | **1 шт.** |
| **3.2** | **Салфетки антисептические из** | **ГОСТ Р ИСО** | **Не менее** | **5 шт.** |
|  | **бумажного** | **10993-99** | **12,5x11,0 см** |  |
|  | **текстилеподобного материала** |  |  |  |
|  | **стерильные спиртовые** |  |  |  |
| **3.3** | **Перчатки медицинские** | **ГОСТ Р ИСО** | **Размер** | **2 пары** |
|  | **нестерильные, смотровые** | **10993-99**  [**ГОСТ Р 52238-2004**](http://base.garant.ru/5922528/)[**\*(6)**](http://base.garant.ru/12184830/#block_6666)  [**ГОСТ Р 52239-2004**](http://base.garant.ru/5922529/)[**\*(7)**](http://base.garant.ru/12184830/#block_7777)  [**ГОСТ 3-88**](http://base.garant.ru/5923664/)[**\*(8)**](http://base.garant.ru/12184830/#block_8888) | **не менее М** |  |
| **3.4** | **Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала с резинками или с завязками** | **ГОСТ Р ИСО 10993-99** |  | **2 шт.** |
| **3.5** | **Покрывало спасательное изотермическое** | **ГОСТ Р ИСО 10993-99,**  [**ГОСТ Р 50444-92**](http://base.garant.ru/5921264/) | **Не менее 160 x210 см** | **1 шт.** |
| **4** | **Прочие средства** | | | |
| **4.1** | **Английские булавки стальные со спиралью** | [**ГОСТ 9389-75**](http://base.garant.ru/3924856/)[**\*(9)**](http://base.garant.ru/12184830/#block_9999) | **не менее 38 мм** | **3 шт.** |
| **4.2** | **Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам** |  |  | **1 шт.** |
| **4.3** | **Футляр или сумка санитарная** |  |  | **1 шт.** |
| **4.4** | **Блокнот отрывной для записей** | [**ГОСТ 18510-87**](http://base.garant.ru/5904196/)[**\*(10)**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1010) | **формат не менее А7** | **1 шт.** |
| **4.5** | **Авторучка** | [**ГОСТ 28937-91**](http://base.garant.ru/5920402/)[**\*(11)**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1101) |  | **1 шт.** |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*(1) ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. Издательство стандартов, 1999.**

**\*(2)** [**ГОСТ 1172-93**](http://base.garant.ru/5923312/) **"Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межгосударственный стандарт** [**ГОСТ 1172-93**](http://base.garant.ru/5923312/) **введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.**

**\*(3) ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.**

**\*(4)** [**ГОСТ 16427-93**](http://base.garant.ru/5903542/) **"Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.**

**\*(5)** [**ГОСТ 21239-93**](http://base.garant.ru/5905008/) **(ИСО 7741-86) "Инструменты хирургические. Ножницы". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 2 июня 1994 г. N 160 межгосударственный стандарт** [**ГОСТ 21239-93**](http://base.garant.ru/5905008/) **введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1995 г. Издательство стандартов, 1995.**

**\*(6)** [**ГОСТ Р 52238-2004**](http://base.garant.ru/5922528/) **(ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и введен в действие** [**постановлением**](http://base.garant.ru/6149222/) **Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 103-ст. Издательство стандартов, 2004.**

**\*(7)** [**ГОСТ Р 52239-2004**](http://base.garant.ru/5922529/) **(ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и введен в действие** [**постановлением**](http://base.garant.ru/6149233/) **Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 104-ст. Издательство стандартов, 2004.**

**\*(8)** [**ГОСТ 3-88**](http://base.garant.ru/5923664/) **"Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 г. N 2688. Издательство стандартов, 1988.**

**\*(9)** [**ГОСТ 9389-75**](http://base.garant.ru/3924856/) **"Проволока стальная углеродистая пружинная". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 июля 1975 г. N 1830. Издательство стандартов, 1975.**

**\*(10)** [**ГОСТ 18510-87**](http://base.garant.ru/5904196/) **"Бумага писчая. Технические условия". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 23 сентября 1987 г. N 3628. Издательство стандартов, 1985.**

**\*(11)** [**ГОСТ 28937-91**](http://base.garant.ru/5920402/) **"Ручки автоматические шариковые. Общие технические требования и методы испытаний". Утвержден и введен в действие постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20 марта 1991 г. N 295. Издательство стандартов, 1991.**

**Примечания:**

**1. Изделия медицинского назначения, входящие в** [**состав**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1000) **аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене.**

**2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.**

**3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.**

**4. Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам (**[**п. 4.2**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1042) **Состава аптечки) должны предусматривать описание (изображение) следующих действий:**

**а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (**[**п. 3.3**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1033) **Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (**[**п. 3.4**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1034) **Состава аптечки);**

**б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (**[**п. 1.1**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1011) **Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке ([пп. 4.4 - 4.5](http://base.garant.ru/12184830/" \l "block_1044) Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку ([пп. 1.2-1.12](http://base.garant.ru/12184830/" \l "block_1012) Состава аптечки);**

**в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции лёгких "Рот-маска" (**[**п. 2.1**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1021) **Состава аптечки);**

**г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (**[**п. 1.9**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1019) **Состава аптечки) и бинты (**[**п. 1.2-1.7**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1012) **Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (**[**п. 1.8**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1018) **Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить её лейкопластырем (**[**п. 1.12**](http://base.garant.ru/12184830/#block_10112) **Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (**[**п. 1.10 - 1.11**](http://base.garant.ru/12184830/#block_10110) **Состава аптечки);**

**д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (**[**п. 3.2**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1032) **Состава аптечки);**

**е) покрывало спасательное изотермическое (**[**п. 3.5**](http://base.garant.ru/12184830/#block_1035) **Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегревания), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.**